## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
整个项目
1 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1.拆除两玻双层玻璃规格：1.2×1.1 | m2 | 159.72
2 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.拆除白钢压条规格：0.3×0.2 | m | 242
3 | 01B001 | 垃圾外运 | 1.包含拆除后的垃圾外运 2.运距投标人自行考虑 | m3 | 3.19
4 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.A级防火岩棉板规格：1.2厚杰森优倍特 2.填充A1级防火岩棉 | m2 | 160
5 | 010602002001 | 钢托架 | 1.角钢托架5×5 2.膨胀螺栓固定规格：100×120 | t | 0.55
6 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称：刚托架 2.防火等级要求：涂刷防火涂料使耐火极限达到1.0h | m2 | 25
7 | 011209002001 | 全玻（无框玻璃）幕墙 | 1.安装两双层玻璃规格：1.2×1.1 2.耐候胶封闭 | m2 | 159.72
8 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.白钢压条安装：0.3×0.2 | m | 242
9 | 011209002003 | 全玻（无框玻璃）幕墙 | （拆除玻璃时破损面积暂按拆除面积的20%估算）结算时以实际发生计入 | m2 | 31.94
10 | 011209002004 | 全玻（无框玻璃）幕墙 | （安装玻璃时破损面积暂按安装面积的10%估算）结算时以实际发生计入 | m2 | 15.97
11 | 01B004 | 直臂车 | 1.直臂车台班 2.包含进出场 | 台班 | 20
12 | 01B002 | 玻璃保护 | 1.玻璃保护 2.如有破坏由中标单位自行负责 | 项 | 1
13 | 01B003 | 护栏封闭 | 1.护栏封闭 2.除现场施工人员外，其他人不得入内，现场如有发生安全事故，由中标单位自行负责 | 项 | 1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
排烟口消防联动维修
1 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块（联动排烟口） | 个 | 18
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线（联动排烟口） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVS-2*1.5 | m | 350
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管（联动排烟口） 2.材质:JDG 3.规格:15 | m | 320
4 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块拆除 | 个 | 18
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:RVS-2*1.5配线拆除 | m | 350
6 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:JDG15配管拆除 | m | 320
声光报警器新增
7 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器（新增） | 个 | 10
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线（联动排烟口） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVS-2*1.5 | m | 300
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管（联动排烟口） 2.材质:JDG 3.规格:15 | m | 280
消防泵房应急照明灯具新增
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:消防泵房应急照明灯具 | 套 | 3
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线（联动排烟口） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVS-2*1.5 | m | 50
12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管（联动排烟口） 2.材质:JDG 3.规格:15 | m | 45
消防广播接地故障维修
13 | 03B001 | 消防广播接地故障维修调试 | 1.消防广播接地故障维修调试 | 项 | 4
烟感、水带更换
14 | 030904001001 | 点型探测器 | 烟感安装 | 个 | 2
15 | 03B002 | 消防水带 | 1.八层消防水带 | 个 | 1
16 | 030904001002 | 点型探测器 | 烟感拆除 | 个 | 2
报警主机厂家编程调试
17 | 030904003001 | 按钮 | 1.消报无启泵功能、手报定义错误（厂家编程调试） | 项 | 1
食堂防火门更换
18 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.食堂防火门更换 | 樘 | 2
19 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.食堂防火门拆除 | 樘 | 2
高位水箱间应急照明灯具新增
20 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:消防泵房应急照明灯具 | 套 | 3
21 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线（联动排烟口） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVS-2*1.5 | m | 50
22 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管（联动排烟口） 2.材质:JDG 3.规格:15 | m | 45
高位水箱间（更换高位水箱）
23 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:高位水箱安装（40立方） | 台 | 1
24 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:高位水箱槽钢基础 | kg | 2200
25 | 031208001001 | 设备绝热 | 1.高位消防冻保温(聚氨酯发泡+岩棉彩钢板) | 项 | 1
26 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.高位消防水箱浮球阀 | 个 | 2
27 | 031006015002 | 水箱 | 1.材质、类型:高位水箱安装（40立方）拆除 | 台 | 1
分部分项合计
措施项目
28 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计